Приложение № 1

К договору № ___от   «   »

Техническое задание.

Капитальный ремонт административного здания ГАУ ТО «Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

| 1.Работы (наименование работ) | Капитальный ремонт административного здания ГАУ ТО Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных. Начальная (максимальная) цена 5 302 443 рублей. |
| --- | --- |
| 1.1 Краткие характеристики: | Работы необходимо выполнить в соответствии с: -техническим заданием -сметной документацией -договором подряда |
| 1.2.вид работ | Строительный объем: -комплексный ремонт основного здания -капитальный ремонт внутренних инженерных сетей |
| 1.3.качество | Показатели не менее требуемых норм и значений установленные нормативными документами РФ |
| 1.4.технические характеристики | Показатели не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ: - установленные нормативными документами РФ - установленные техническим заданием - установленные локальными сметами - установленные контрактом |
| 1.5.функциональные характеристики | Не устанавливаются |
| 1.6.наличие документов подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | 1.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. |
| 2.Требования к безопасности | 1. Показатели не менее требуемых норм и значений установленные нормативными документами РФ 2. Наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 3.Требования к технике безопасности должны соответствовать СНиП III-4 4.Строительные машины, механизмы, оборудование, инвентарь, инвентарь и приспособления к ним должны соответствовать характеру выполняемых работ и находится в исправном состоянии. Движущие части машин и механизмов должны быть ограждены. 5.Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 5 «Правил пожарной безопасности производства строительно-монтажных работ» и ГОСТ 12.1.004-76 Контроль и ответственность за выполнение требований противопожарной безопасности на строительной площадке возлагается на Подрядную организацию. |
| 3. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества выполняемых работ. | Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 3 года с дня подписания сторонами акта приемки конечного результата работ. |
| 4 .Требования к результатам работ | 1.Приемка в эксплуатацию будет производиться в соответствии с основными положениями СНиП 3.01.04, СНиП 3.05.04 с предъявлением следующих документов представителю Заказчика: -акты на скрытые работы -исполнительные схемы -установление соответствия выполненных работ сметной документации |
| 5. Иные показатели | Работы должны выполняться собственными силами и силами привлеченных организаций по договору ген. подряда по согласованию с заказчиком |
| 6. Объем работ | Согласно техническому заданию и сметному расчету |
| 7. Место выполнения работ |  |
| 8. Условия и сроки выполнения работ | Работы необходимо выполнить согласно договору и техническому заданию в течение 4 месяца с момента заключения контракта. |
| 9. Форма оплаты | Согласно договору |
| 10. Порядок и сроки оплаты выполненных работ | Согласно договору |

Заказчик:                                                                Подрядчик:

ГАУ ТО «Омутинская райСББЖ:

________________Т.Н.Пермина                                           ________________

М.П.                                                                                                                                 М.П.